

	ООО УК «Комплекс-М»
ОГРН1182801000282
ИНН 2801237950, КПП 280101001
675000, Амурская обл., г. Благовещенск,
ул. Станционная, д.47, помещение II
тел: 8 4162 51-49-32
эл.адрес: komplekc.m@mail.ru

	Лицо, уполномоченное давать
разъяснения по отчету:
Скачкова Олеся Леонидовна,
бухгалтер:
8 (4162)51-49-32,
komplekc.m@mail.ru






Отчет о деятельности по управлению многоквартирным домом по адресу:
 г. Благовещенск, Пионерская,64 
за период с 01.01.2026 г. по 30.06.2026 г.

        Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, принадлежащих собственникам жилых и нежилых помещений (без учета помещений, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома): 7 034,20 КВ.М.



	Текущий ремонт:

	1.
	Остаток (перерасход (сальдо) денежных средств на финансирование текущего ремонта на 1 января отчетного периода:
	0,00

	2.
	Общий объем денежных средств, подлежащий внесению собственниками помещений в многоквартирном доме в качестве платы за текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома в составе платы за содержание жилого помещения, за отчетный период:  
	422 661,00

	3.
	Оплачено денежных средств на финансирование текущего ремонта на 30 июня отчетного периода 
	342 919,47

	4.
	Поступление от третьих лиц на текущий ремонт (ООО Евросервис)
	72 751,54

	5.
	Стоимость работ по текущему ремонту, выполненных за отчетный период:
	745 472,16

	6.
	Остаток (перерасход (сальдо) денежных средств на финансирование текущего ремонта на 30 июня отчетного периода:
	-329 801,15





1. За отчетный период выполнены следующие работы по текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме:


	





№ п/п
	Наименование работы
	Основание проведения работы
	Стоимость работы по текущему ремонту общего имущества, руб.
	Объем выполненных работы с единицами измерения
	Реквизиты акта выполненных работ или адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», где размещен такой акт, при наличии подписанного акта

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.1.
	Замена участка розлива ГВС подвал № 3 МКД
	аварийная
	4 153,80
	2 м
	Акт № 1 от 13.01.2026г

	1.2.
	Изготовление и установка металлической двери подъезд № 5 МКД
	план
	69 300,00
	1 шт
	Акт № 2 от 15.01.2026г

	1.3.
	Замена участка розлива ГВС ТУ подвал № 4 МКД
	аварийная
	9 531,48
	4 м
	Акт № 3 от 26.01.2026г

	1.4.
	Вывоз мусора, не входящего в ТБО с придомовой территории МКД
	заявка
	2850,00
	1 маш
	Акт № 4 от 27.01.2026г

	1.5.
	Установка гибкой подводки подъезд № 3 МКД
	заявка
	1 314,60
	1 шт
	Акт № 5 от 30.01.2026г

	1.6.
	Замена участка розлива ТУ подъезд № 4 МКД
	план
	20 042,51
	4 м
	Акт № 6 от 09.02.2026г

	1.7.
	Приобретение, доставка и монтаж информационных стендов подъезд 1-5 МКД
	план
	56 647,50
	10 шт
	Акт № 7 от 16.02.2026г

	1.8.
	Приобретение, доставка и монтаж коврового покрытия подъезд № 1-5 МКД
	план
	20 350,05
	9,60м
	Акт № 8 от 19.02.2026г

	1.9
	Замена участка канализации 3 подвал МКД
	заявка
	3 122,96
	1м
	Акт № 9 от 04.04.2026г

	1.10
	Монтаж водомерного узла 1 подвал МКД
	план
	122 924,70
	16м+ 3 задвижки+ 3 кранов
	Акт № 10 от 15.04.2026г

	1.11
	Вывоз мусора (листва), не входящего в ТБО с придомовой территории МКД
	заявка
	2 362,50
	1 маш
	Акт № 11 от 17.04.2026г

	1.12
	Вывоз мусора (мешки), не входящего в ТБО с придомовой территории МКД
	заявка
	2 362,50
	1 маш
	Акт № 12 от 26.05.2026г

	1.13
	Монтаж труб для полива подъезд № 1,3 МКД
	заявка
	10 421,31
	20м
	Акт № 13 от 01.06.2026г

	1.14
	Замена задвижек ТУ 1-5, офисных 1-5 подвал МКД
	план
	420 088,25
	36 задвижек+12 кранов
	Акт № 14 от 11.06.2026г

	ИТОГО
	745 472,16
	-
	-
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